Зарегистрирована

Отделение государственного пожарного надзора

Верховского района Орловской области

Орловская область, Верховский район, п. Верховье, ул. Мира д.1-а

(наименование территориального отдела (отделения, инспекции)

Структурного подразделения территориального органа  МЧС России,

Специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и

Задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по

субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят

вопросы организации и осуществления государственного пожарного

надзора)

«_____»____________20___г.

Регистрационный  №________________________

ДЕКЛАРАЦИЯ  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

Муниципального бюджетного учреждения, предоставляющего социальные услуги с обеспечением  общедоступного  бесплатного  школьного  образования

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение)

Полное наименование:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Скородненская средняя общеобразовательная школа»  __________________________________________

Сокращенное наименование:

МБОУ «Скородненская средняя общеобразовательная школа»

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица:

№ 1025701056710

Идентификационный номер налогоплательщика:

5705002302

Место нахождения объекта защиты:

303728 Орловская область ,Верховский район, село Скородное_____________

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты:

303728 Орловская область., Верховский район, село Скородное, 2-61-48, skorodnoe @ mail.ru

| № п\п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты |
|  | ( Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе |
|  | указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые |
|  | значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и |
|  | организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
| II. | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Максимальная выплата возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет – 500 000 рублей. |
|  | (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| III. | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты п.2, прил.1 СНиП 2.07.01-89 в школе обеспечена возможность проезда пожарных машин к зданию и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение. Расстояние от края проезда до стены здания, принято 6 метров. В этой зоне не допущено размещение ограждений, воздушных линий электропередач и рядовой посадки деревьев. Вдоль фасада здания, не имеющего входов, предусмотрен проезд шириной 3м, пригодный для проезда пожарных машин с учётом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт; п. 2.11 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» наружное противопожарное водоснабжение осуществляется из емкостей (резервуаров) объёмом 200м3, с учетом требований п.п. 9.27 – 9.33 для отдельно стоящего здания, расположенного в населенном пункте, не имеющего кольцевого противопожарного водопровода; п. 2.13 СНиП 2.04.02-84* расход воды на наружное пожаротушение на один пожар принят для здания, согласно табл. 6 – 20 л/с; п. 2.25 СНиП 2.04.02-84* максимальный срок восстановления пожарного объема воды составляет не более 72 часов; п. 9.4 СНиП 2.04.02-84* пожарный объем воды в резервуарах определен из условия расхода воды только на пожарные нужды – на весь период пожаротушения с учетом требований п.2.24 на 3 часа тушения пожара; при определении пожарного объема воды в резервуарах учтено пополнение его во время тушения пожара; п. 9.28 СНиП 2.04.02-84* объем пожарного резервуара принят исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно п. 2.13 и 2.24; к пожарному резервуару обеспечен свободный подъезд пожарных машин с покрытием дорог согласно п. 14.6; место расположения пожарного резервуара огорожено сетчатым забором, предусмотрены указатели по ГОСТ 12.4.009-83; п. 9.30 СНиП 2.04.02-84* пожарные резервуары размещены из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 100м; расстояние от точки забора воды из резервуаров до ближайшей стены здания составляет не более 15 м; п. 9.31* СНиП 2.04.02-84* подача воды для заполнения пожарных резервуаров предусмотрена по пожарным рукавам длинной до 150 м из находящейся в 150 метрах водопроводной башни; п. 4.1 СНиП 21-01-97* « Пожарная безопасность зданий и сооружений». В здании предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: - возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию (далее – наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; - возможность спасения людей; возможность доступа личного состава пожарных; -подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; - нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе при обрушении горящего здания; - ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и само здание. П. 4.2 СНиП 21-01-97* в процессе строительства обеспечено: приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом, разработанным в соответствии с действующими нормами и утвержденным в установленном порядке; - соблюдение противопожарных правил, предусмотренных ППБ 01-03, и охрану от пожара, стоящегося и вспомогательных объектов, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ; - наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; - возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре. 4.3 СНиП 21-01-97* в процессе эксплуатации: обеспечено содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них: - обеспечено выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке, в том числе ППБ 01-03; - при проведении ремонтных работ не допущено применение конструкций и материалов, не отвечающих требованиям действующих норм. п. 5.18* СНиП 21-01-97* здание по степени огнестойкости (II) соответствует табл. 4*; п. 6.4 СНиП 21-01-97* защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. Эвакуационные пути в пределах помещения обеспечивают безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения. П.п6.7* СНиП 21-01-97* система оповещения о пожаре выполнена в соответствии с НПБ 104; Эвакуационные выходы приняты в соответствии с п.6.9* СНиП 21-01-97*, а именно: -с первого этажа предусмотрено шесть эвакуационных выходов не посредственно наружу; - со второго этажа предусмотрено два эвакуационных выхода через лестничный марш на первый этаж и наружу. п. 6.15 СНиП 21-01-97* эвакуационные выходы расположены рассредоточено. п.6.16 СНиП 21-01-97* высота эвакуационных выходов не менее 1,9м. ширина не менее 1.2м. Ширина предусмотрена такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. п.6.17 СНиП 21-01-97* двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. п. 6.22 СНиП 21-01-97* пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05. п. 6.26* СНиП 21-01-97* в коридорах не допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте не менее 2-х метров, а также встроенных шкафов. п. 7.1 СНиП 21-01-97* предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими интенсивность и площадь горения, а также наличием первичных средств пожаротушения и автоматической системы оповещения о пожаре. п.7.2 СНиП 21-01-97* части здания, тушение пожара в которых затруднено (подвальные и чердачные помещения), оборудованы дополнительными средствами, направленными на ограничение площади, интенсивности и продолжительности горения, поддерживается необходимый порядок. п. 7.7. СНиП 21-01-97* в подвальном этаже не допущено размещение помещений, в которых применяются или хранятся горючие газы и жидкости, а также легко воспламеняющиеся материалы. п. 7.8 СНип 21-01-97* строительные конструкции не способствуют скрытому распространению горения. п. 7.9 СНиП 21-01-97* огнестойкость узлов крепления строительных конструкций предусмотрена не ниже требуемой огнестойкости самих конструкций. п. 7.2.7. СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" системы вентиляции, и воздушного отопления предусмотрены общими для групп помещений, размещённых в пределах одного пожарного отсека; п.8.14. СНиП 21-01-97* к резервуарам противопожарного водоснабжения зданий обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудования; п.1.4.* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» высота помещений от пола до потолка принята не менее 3 м. п.1.4.*СНиП 2.08.02-89* площадь этажа и этажность для здания II степени огнестойкости соответствует табл.1. п. 1.109 СНиП 2.08.02-89* расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до эвакуационных выходов соответствует табл.9 - не более 60 метров п.14. табл.1, п.п. 6.1 НПБ 110-03 «Перечень, зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Табл.2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (далее СОУЭ). п.3.10 НБП 104-03 исполнение технических средств оповещения соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке; п. 3.11 НПБ 104-03 размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности выполнено в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; п. 3.15 НБП 104-03 для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищенном помещении, но не менее 70 дБА. п.4 ППБ 01-03 «правила пожарной безопасности в Российской Федерации» требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей обеспечен выполнением требованием нормативных документов по пожарной безопасности; п.6 ППБ 01-03 разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности; п.7 ППБ 01-03 все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа; п.16 ППБ 01-03 разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара; п.34 ППБ 01-03 автоматическая противопожарная система звукового и речевого оповещения о пожаре – постоянно содержится в исправном и рабочем состоянии. Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. ППБ 01-03 п.21. Территория прилегающая к школе в пределах противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, своевременно очищается от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. ППБ 01-03 п.22. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями – не используются под складирование материалов, оборудования и для стоянки транспорта, а также строительства (установки) зданий и сооружений. ППБ 01-03 п.23 Дороги, проезды и подъезды к зданию и сооружениям школы, противопожарному резервуару, используемые для целей пожаротушения, всегда свободные для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищены от снега и льда. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, немедленно сообщаем в подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог в соответствующих местах установлены указатели направления объезда к противопожарному резервуару и к зданию школы. ППБ 01-03 п.25. Не разрешается курение на территории и в помещениях школы, кроме специально определенных мест – обозначенных соответствующим знаком. ППБ 01-03 п.26. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах производиться под контролем обслуживающего персонала. ППБ 01-03 п.27 Территория вокруг школы в темное время суток освещается уличными фонарями для быстрого нахождения подъездов к зданию школы и противопожарному резервуару с водой, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности "Не загромождать". ППБ 01-03 п.29. На территории школы не разрешено – оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами; выполняем. ППБ 01-03 п.32. На территории школы не разрешается устраивать свалки горючих отходов; свалки отсутствуют. ППБ 01-03 (здание и помещение) ППБ 01-03 п.13 во всех административных и вспомогательных помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны; ППБ 01-03 п.14. Правила применения на территории организаций открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ установленные общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности; выполняем. ППБ 01-03 п.15. В учреждении распорядительным документом установлен соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: определено и оборудовано место для курения, определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; выполняем. регламентирован: порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; порядок действий работников при обнаружении пожара; определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение; выполняем. ППБ 01-03 п.18. Работники учреждения, а также ученики соблюдают требования пожарной безопасности, и поддерживают противопожарный режим, выполняют меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием; в случае обнаружения пожара обязаны сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. Администрация школы предоставляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору проводить обследования и проверки помещений, принадлежащего им учебного учреждения в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности; требования пожарной безопасности соблюдаются. ППБ 01-03, п.35. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности параметров. ППБ 01-03, п.36. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т. п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, немедленно устраняется. Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов обрабатываются (пропитываться) повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) проверяется не реже двух раз в год; выполняем. ППБ 01-03, п.40. В зданиях, сооружениях учреждения запрещается: - хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах; - использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; -устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток; снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; -производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией). Уменьшение зоны действия автоматической пожарной сигнализации допускается только при дополнительной защите объемов помещений, исключенных из зоны действия указанных выше автоматических установок, индивидуальными пожарными извещателями соответственно; - загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы; проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; -устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке; -устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы, устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей; выполняем. ППБ 01-03, п.41. Наружная пожарная лестница и ограждения на крыше здания школы содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаются эксплуатационным испытаниям. ППБ 01-03, п.44. Двери чердачных помещений, а также подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замок. На дверях указанных помещений есть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов остеклены и постоянно закрыты. Приямки у оконных проемов подвальных этажей здания очищены от мусора и других предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, открывающиеся, а запоры на окнах открываться изнутри без ключа; все выполняем. ППБ 01-03, п.50. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей: - используем только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 1 этажа; - елка устанавливается на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка; - иллюминация (гирлянды) устанавливаются и включаются с соблюдением ПУЭ, применяются стандартные гирлянды без понижающего трансформатора с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В., мощность лампочек не превышает 25 Вт; -при обнаружении неисправности в иллюминации и проводах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она немедленно обесточивается и снимается, к дальнейшей эксплуатации не допускается; все выполняем. Запрещается: проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся; применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы; уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.; полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. При проведении мероприятий организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных за проведение мероприятия лиц; все выполняем. ППБ 01-03, п.51. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). ППБ 01-03, п.52. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. ППБ 01-03, п.53. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено: загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации; заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг. ППБ 01-03, п.55. Во время культурных мероприятий с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии, у обслуживающего персонала есть электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем мероприятия, исходя из наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала. ППБ 01-03, п.56. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей надежно крепятся к полу. ППБ 01-03 п.57. Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляем в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. ППБ 01-03, п.58. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, обесточиваются, за исключением дежурного освещения и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. ППБ 01-03, п.59. Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами. ППБ 01-03, п.60. При эксплуатации действующих электроустановок запрещено: использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. ППБ 01-03, п.61. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода") – находятся в исправном и включенном состоянии. Эвакуационное освещение включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. ППБ 01-03, п.63. Запрещено: эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. ППБ 01-03, п.64. Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей (проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными преградами в зданиях и сооружениях заложены огнестойким материалом до включения электросети под напряжение. ППБ 01-03, п.65. Перед началом отопительного сезона котельные, другие отопительные приборы и системы проверяются и при необходимости ремонтируются. Неисправные котельные и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. ППБ 01-03, п.77. При эксплуатации систем вентиляции воздуха запрещено: оставлять двери вентиляционных камер открытыми; закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества. ППБ 01-03, п.83. Запрещено: пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы, и материалы на расстоянии менее 0,2 м от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 м - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). ППБ 01-03, п.84. Трубопроводы, подводящие газ к отопительным приборам и газовым плитам оборудованы термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении при пожаре 100 С. Указанные устройства (клапаны) устанавливаться в помещении непосредственно перед краном на газовой магистрали. ППБ01-03,п.89 Противопожарные резервуары находятся в исправном состояние и обеспечивают требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка работоспособности осуществляется не реже двух раз в год (весной и осенью), находится в исправном состоянии, а в зимнее время – утеплены и очищаются от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения обеспечивают проезд пожарной техники к ним в любое время года. ППБ 01-03 п.90 по направлению движения к водному резервуару установлены соответственные указатели; ППБ 01-03, п.94. В 150 метрах от школы имеется водонапорная башня, подъезда с твердым покрытием нет, стоит на балансе администрации сельского поселения. ППБ 01-03, п.96. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР выполняются организацией, имеющей лицензию, по договору. В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), руководитель учреждения принимает необходимые меры по защите от пожаров здания, сооружений, помещений, технологического оборудования. ППБ 01-03, п.97. В помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) вывешена инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечен телефонной связью и исправными электрическими фонарями (не менее 3 шт.). ППБ 01-03, п.98. Установки пожарной автоматики находяться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствуют проектной документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещён, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах. ППБ 01-03, п.102. Системы оповещения о пожаре обеспечивают в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию. Порядок использования систем оповещения определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие. ППБ 01-03, п.104. Оповещатели (громкоговорители) без регулятора громкости и подключены к сети без разъемных устройств. ППБ 01-03 п.108 Помещения школы обеспечены первичными средствами пожаротушения. Первичные средства пожаротушения имеют паспорта и сертификаты соответствия; ППБ 01-03, п.637. На проведение всех видов огневых работ на временных местах руководитель учреждения оформляет наряд-допуск. ППБ 01-03, п.638. Места проведения огневых работ обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой). ППБ 01-03, п.640. Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, приводится во взрывопожаробезопасное состояние путем: освобождения от взрывопожароопасных веществ; отключения от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ); предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции, флегматизации и т. п. ППБ 01-03 п.131. Работы на опытных установках в кабинетах химии и физики, связанных с применением взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и материалов, разрешаются только после принятия их в эксплуатацию комиссией, назначенной организационно-распорядительным документом учреждения. ППБ 01-03 п.132. Учителя проводящие опыты в кабинетах химии и физики, принимают необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности при их проведении. ППБ 01-03 п.133. В препараторских помещениях кабинетов химии и физики хранятся ЛВЖ и ГЖ в количествах, не превышающих сменную потребность. Доставка жидкостей в помещения производится в закрытой безопасной таре. ППБ 01-03 п.134. Не разрешено – проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции. Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, исправны. ППБ 01-03 п.135. Отработанные ЛВЖ и ГЖ по окончании рабочего дня собираются в специальную закрытую тару и удаляются из лаборатории для дальнейшей утилизации. Не разрешено сливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию. ППБ 01-03 п.136. Сосуды, в которых проводились работы с ЛВЖ и ГЖ, после окончания опыта промываются пожаробезопасными растворами. ППБ 01-03 п.137. Школьные здания перед началом учебного года принимаются соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора. ППБ 01-03 п.138. В учебных классах и кабинетах размещаются только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п., которые хранятся в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках. ППБ 01-03 п.139. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не превышает количества, установленного нормами проектирования. ППБ 01-03 п.140. С учащимися проводятся занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту. ППБ 01-03 п.141. По окончании занятий в кабинетах, и мастерских все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы убираются в специально оборудованные помещения. Технический регламент Глава 9. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОЕНИЙ И ПОЖАРНЫХ ОТСЕКОВ Статья 32. Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности 1. Здания (сооружения, строения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений, строений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, строении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на: а) Ф4 Учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления (помещения в этих зданиях используются в течение суток некоторое время, в них находится, как правило, постоянный, привыкший к местным условиям контингент людей определенного возраста и физического состояния): Ф4.1 Школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические училища; Глава 13. СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРОВ Статья 49. Способы исключения условий образования горючей среды Исключение условий образования горючей среды обеспечивается одним или несколькими из следующих способов: 1) применение негорючих веществ и материалов; 2) ограничение массы и объема горючих веществ и материалов; 3) использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды; 4) изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин); 5) поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и горючих веществ; 6) понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме; 7) установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках; 8) применение устройств защиты оборудования, исключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды; 9) удаление из помещений, оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха. Статья 50. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания 1. Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания достигается одним или несколькими из следующих способов: 1) применением электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 2) применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания; 3) применением оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества; 4) устройством молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования; 5) поддержанием безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контактируют с горючей средой; 6) применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений; 7) применением искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами; 8) ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и изделий; 9) исключением контакта с воздухом пирофорных веществ; 10) применением устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный. 2. Безопасные значения параметров источников зажигания определяются условиями проведения технологического процесса на основании показателей пожарной опасности обращающихся в нем веществ и материалов, определенных в статье 11 настоящего Федерального закона. Глава 14. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты 1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. 2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. 3. Системы противопожарной защиты обладают надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. 4. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 1) применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 2) устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 3) устройством систем обнаружения пожара (систем пожарной сигнализации), оповещения людей при пожаре; 4) применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 5) применением огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 6) применением первичных средств пожаротушения; 7) применение систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; 8) организация деятельности подразделений пожарной охраны. Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре 1. Каждое здание, сооружение учреждения, имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). 3. Безопасная эвакуация людей из зданий, сооружений и строений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре. 4. Методы определения необходимого и расчетного времени, а также условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются нормативными документами по пожарной безопасности. Статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения людей при пожаре обеспечивают автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. 2. Системы пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре установлены на объекте учреждения, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих обязательному оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. 3. Средства индивидуальной защиты людей (в том числе защиты их органов зрения и дыхания) должны обеспечивать их безопасность в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в течение времени, необходимого для проведения специальных работ по тушению пожара. Средства индивидуальной защиты людей должны применяться как для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для защиты пожарных, участвующих в тушении пожара. Статья 57. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и строений 1. В зданиях, сооружениях и строениях применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и классу их конструктивной пожарной опасности. 2. Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и класс их конструктивной пожарной опасности устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. Статья 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций 1. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций обеспечиваются за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты. 2. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий, сооружений и строений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону. Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях, сооружениях и строениях 1. Здания, сооружения и строения обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями. 2. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения 1. Здания, сооружения учреждения, имеют источник противопожарного водоснабжения для тушения пожара. 2. В качестве источника противопожарного водоснабжения используется подземный искусственный резервуар V=200м3. 3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом. Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; 3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением; 5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия; 6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; 9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности 1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации, а также для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара). 2. В случае, если собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или договором, выполняют требования федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается только перечень указанных требований для конкретного объекта защиты. 4. Собственник объекта защиты, или лицо, владеющее объектом защиты на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или договором, или орган управления многоквартирным домом, разработавшие декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6. Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности. 7. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу настоящего Федерального закона, декларация пожарной безопасности предоставляется не позднее одного года после дня его вступления в силу. 8. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. Глава 15. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям 3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях: 1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи; 2) двусторонней ориентации помещений; 3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. 6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. 7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. 8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть: 1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров; 9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. Глава 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТИВОПОЖАРНЫМ РАССТОЯНИЯМ МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ И СТРОЕНИЯМИ Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями 1. Противопожарные расстояния между общественными и административными зданиями, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности приняты в соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону. 2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1метр конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями. Глава 18. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И СТРОЕНИЙ Статья 79. Нормативное значение пожарного риска для зданий, сооружений и строений 1. Индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и строениях не должен превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке. 2. Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара должен определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений. Глава 19. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И СТРОЕНИЙ Статья 81. Требования к функциональным характеристикам систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений 1. Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений соответствуют требованиям, установленным настоящим Федеральным законом. 2. Величина индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях с массовым пребыванием людей, зданиях, сооружениях и строениях повышенной этажности, а также в зданиях, сооружениях и строениях с пребыванием детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения обеспечивается в первую очередь системой предотвращения пожара и комплексом организационно-технических мероприятий. 3. Системы противопожарной защиты зданий, сооружений и строений обеспечивают возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара. 4. Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и строений, а также инженерного оборудования зданий, сооружений и строений определяются в соответствии с федеральными законами о технических регламентах для данных объектов и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений 1. Электроустановки зданий, соответствуют классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены. 2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения, аварийного освещения на путях эвакуации, в зданиях, сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 3. Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств проложены в раздельных огнестойких каналах. 4. Линии электроснабжения помещений зданий, имеют устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры устройств защитного отключения учитывают требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом. 5. Распределительные щиты имеют конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот. 6. Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений осуществлена в каналах из негорючих строительных конструкций, соответствующих требованиям пожарной безопасности. 7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях, имеют защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 8. Кабели, прокладываемые открыто, не распространяют горение. 9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания обеспечивает аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону. 10. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий, сооружений и строений, не имеющих направленных на исключение опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты. 11. Пожарозащищенное электрооборудование не допускается использовать во взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях. 12. Взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать в пожароопасных и непожароопасных помещениях. 13. Правила применения электрооборудования в зависимости от степени его взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях, сооружениях и строениях различного назначения, а также показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения устанавливаются федеральными законами о технических регламентах для данной продукции и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации 1. Автоматические установки пожарной сигнализации смонтированы в зданиях, в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. 2. Автоматические установки пожарной сигнализации обеспечивают автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре. 3. Автоматические установки пожарной сигнализации обеспечивают информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре. 6. Пожарные извещатели систем пожарной сигнализации расположены в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. 7. Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала и на специальные выносные устройства оповещения, расположенные в коридорах здания школы. 8. Пожарные приемно-контрольные приборы, установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 9. Ручные пожарные извещатели установлены в отдельных классах, учительской, столовой и на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара. Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях 1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях осуществляется одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: 1) подача световых, звуковых и речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей; 2. Информация, передаваемая системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, соответствует информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже здания планах эвакуации людей. 3. Пожарные оповещатели, установленные в школе, обеспечивают однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей. 4. В любой точке здания школы, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели расположены таким образом, чтобы в любой точке здания школы, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели обеспечивают контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта. 5. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей функционируют в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. 6. Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей из здания школы при пожаре, разработаны с учетом состояния здоровья и возраста эвакуируемых людей. 7. Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре отличаются по тональности от звуковых сигналов другого назначения. 8. Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не имеют разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и подключены к электрической сети. 11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания. Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков 1. Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков устанавливается в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. 2. Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют принятой степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков и предела огнестойкости, применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону. 3. Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах. Класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков классу пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 22 приложения к настоящему Федеральному закону. Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках 1. Части зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, пожарного отсека. 2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону. 3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону. Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 1. Эвакуационные пути в зданиях, сооружениях и строениях и выходы из зданий, сооружений и строений обеспечивают безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. 2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей, применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации определяются в соответствии с требованиями федеральных законов о соответствующих технических регламентах. 3. К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут: 1) из помещений первого этажа наружу: а) непосредственно; б) через коридор; в) через вестибюль (фойе); г) через лестничную клетку; д) через коридор и вестибюль (фойе); е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку; 2) из помещений любого этажа, кроме первого: а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа; 3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений. Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений 1. Для зданий, сооружений и строений обеспечено устройство: 1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и строениям для пожарной техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами; 2) наружных и внутренних пожарных лестниц для подъема личного состава подразделений пожарной охраны на этажи и на кровлю зданий, сооружений и строений; 3) противопожарной емкости (резервуаров); 2. В здании школы предусмотрено: два выхода на кровлю с лестничных клеток второго этажа блока «А» через чердак и смотровые окна; один выход непосредственно на крышу по наружной пожарной лестнице; один выход с первого этажа на чердачное помещение перехода в блок «Б». 3. Число выходов на кровлю и их расположение предусмотрены в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и размеров здания: 1) на каждые полные и неполные 100 метров длины здания, сооружения и строения с чердачным покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 квадратных метров площади кровли здания, классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4; 2) по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий, сооружений и строений класса Ф5. 4. Допускается не предусматривать: 1) пожарные лестницы на главном фасаде здания, если ширина здания, не превышает 150 метров, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется противопожарный резервуар с водой; 5. На чердаках здания предусмотрены выходы на кровлю, через люки и окна размером не менее 0,6x0,8 метра. Статья 91. Оснащение помещений, зданий, сооружений и строений, оборудованных системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения 1. В помещениях здания учреждения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий, и строений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих обязательному оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. 2. Автоматические установки пожарной сигнализации, оборудованы источниками бесперебойного электропитания. Глава 24. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРВИЧНЫМ СРЕДСТВАМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ Статья 105. Требования к огнетушителям 1. Переносные огнетушители обеспечивают тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации организации-изготовителя. 2. Технические характеристики переносных огнетушителей обеспечивают безопасность человека при тушении пожара. 3. Прочностные характеристики конструктивных элементов переносных огнетушителей обеспечивают безопасность их применения при тушении пожара. |

Настоящую декларацию разработал

преподаватель-организатор основ

безопасности жизнедеятельности                                              Замуруев В.В.

«____» _______________ 20___г.                                               М.П.