«СОГЛАСОВАНА»

С  учетом мнения первичной профсоюзной организации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Скородненская средняя общеобразовательная школа»

_________________  Л.Ф. Селеменева

«___» ______________  2011г.

«УТВЕРЖДЕНА»

Приказ № ___ от «____»_________________2011г.

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Скородненская средняя общеобразовательная школа»

__________________Л.А. Фролова

«___»________________ 2011г.

ИНСТРУКЦИЯ №_____

о мерах пожарной безопасности в

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

«Скородненская средняя общеобразовательная школа»

- Ответственность за пожарную безопасность школы, соблюдение требований противопожарных правил, и своевременное выполнение противопожарных мероприятий несет персонально директор школы.

- Ответственность за пожарную безопасность отдельных помещений, соблюдение требований противопожарных правил и своевременное выполнение противопожарных мероприятий в них несут должностные лица, на которых эта ответственность возложена в соответствии с приказом директора школы. Трафареты (надписи) с указанием ответственных лиц должны быть вывешены перед входом в каждое здание или помещение.

- В каждом помещении или на здании с помещениями одинаковой пожарной опасности должна быть вывешена на видном месте в рамке под стеклом инструкция о мерах пожарной безопасности помещения.

- На каждом этаже должен быть разработан план эвакуации на случай пожара, в котором необходимо четко распределить обязанности всего обслуживающего персонала. Этот план следует периодически отрабатывать на практических занятиях, выводя детей из зданий, его должны знать все сотрудники школы;

- Каждый работник школы обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от него меры к спасению людей, имущества и тушению пожара. Он должен знать свои обязанности, изложенные в плане эвакуации, на случай пожара.

- С детьми должны регулярно проводиться беседы о недопустимости игр с огнем, о соблюдении правил пожарной безопасности в школе и дома.

- На территории и в помещениях школы должен постоянно поддерживаться строгий противопожарный режим и осуществляться контроль за соблюдением правил пожарной безопасности обслуживающим персоналом и детьми.

- Территория и помещения должны содержаться в чистоте. Сгораемый мусор и отходы следует регулярно удалять в специально отведенные места.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам следует всегда содержать в исправном состоянии и не загромождать различными материалами и оборудованием.

- Зимой дороги, проезды, подъезды к зданиям, крышки гидрантов следует систематически очищать от снега.

- На территории запрещается:

-курить, за исключением специально отведенных мест в хозяйственной зоне; разводить костры, сжигать мусор;

-проводить электро- и газосварочные и другие огнеопасные работы без соответствующего согласования с пожарной охраной;

-перекапывать дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоисточникам до устройства объездов и других подъездов; проводить ремонтные работы в зданиях, где находятся дети.

- Детей младших   возрастов   следует   размещать   на   первых этажах.

- Лестничные клетки, основные и запасные выходы, проходы, коридоры, необходимо содержать постоянно свободными.

- Все двери основных и запасных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из здания. В период нахождения в зданиях детей двери выходов допускается запирать только на внутренние легкооткрывающиеся запоры (задвижки, крючки).

- Устанавливать в спальных комнатах кровати, столы и стулья надо таким образом, чтобы не загромождать выходы из этих помещений.

- Запрещается даже временно устанавливать металлические решетки, ставни или жалюзи на окнах помещений, где находятся дети, а также оклеивать эти помещения обоями и окрашивать деревянные стены и потолки масляными красками.

- В зданиях школы отопление должно быть только центральное или местное водяное.

- Запрещается применять керосиновые и электронагревательные бытовые приборы в помещениях, занятых детьми.

- Нельзя хранить горючие жидкости в основных зданиях школы. Их хранят в отдельно стоящих и специально приспособленных для этого помещениях, не связанных с пребыванием в них детей.

- Чердачные помещения необходимо содержать в чистоте и запирать на замок; ключи от чердачных помещений должны храниться в определенном месте, доступном для получения в любое время суток, о чем на люке чердака делается соответствующая надпись. В чердачных помещениях воспрещается: хранить какие-либо вещи или материалы, особенно горючие, за исключением оконных рам; применять для утепления перекрытий торф, древесные опилки, другие сгораемые материалы.

- Рубильники или выключатели для отключения осветительной электросети чердака должны устанавливаться вне его со стороны площадки лестничной клетки.

- Отогревать замерзшие трубы центрального отопления, водопровода и канализации следует горячей водой, паром или горячим песком. Применять для этого открытый огонь (паяльных ламп, факелов и т. д.) категорически запрещается.

- Осветительная электрическая проводка в зданиях школы должна содержаться в исправном состоянии. Применять керосиновое освещение категорически запрещается.

- Не допускается использование электропроводки с поврежденной
изоляцией и с другими неисправностями, могущими вызвать искрение, короткое замыкание, нагревание проводов и т. п. Участки электросети с этими неисправностями следует немедленно отключать.

- Монтажом и ремонтом электросетей должны зажиматься лица, имеющие специальные удостоверения на допуск к этим работам.

- Подключать всякого рода новые токоприемники (электролампы, электронагревательные приборы и т. п.) можно только с учетом допустимой нагрузки электросети.

- Электронагревательные и другие электроприборы и аппараты надо включать в сеть только при помощи исправных штепсельных соединений.

- Запрещается подвешивать электропроводку на гвоздях и заклеивать  ее обоями, применять некалиброванные электропредохранители, обертывать электролампы бумагой или материей, использовать электропровода для подвешивания картин и одежды.

- Воспрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками и
другими нагревательными приборами в спальных и других помещениях, занятых детьми, за исключением специально отведенных помещений.

- Стерилизовать медицинский инструмент следует только в комнате
медперсонала в изоляторе. Использовать керогазы, керосинки и примусы для
кипячения инструмента не разрешается.

- Детям не разрешается работать с электрическими и другими
нагревательными приборами без надзора взрослых. По окончании каждого занятия следует   отключать всю электросеть и убирать мусор и отходы из помещений.

- Весь пожарный инвентарь и оборудование должны содержаться в
исправном состоянии, находиться на видных местах. Шкафчики внутренних
пожарных кранов должны быть закрыты и опломбированы. Забивать их дверцы гвоздями, закручивать проволокой или закрывать на замки запрещается.

- Использовать пожарный инвентарь и оборудование для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, категорически запрещается.

- Для вызова пожарной охраны в дежурных помещениях следует
установить телефоны и вывесить трафареты с указанием порядка вызова
ближайших пожарных частей. Аналогичные трафареты вывешивают у каждого телефона в школе.

- В случае возникновения пожара лица, первыми заметившие это, обязаны немедленно сообщить в пожарную охрану, дать сигнал тревоги и принять все зависящие от них меры к эвакуации людей из помещений.

- Детей младшего возраста следует эвакуировать в первую очередь. Сначала выводят людей из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара.

- Одновременно с эвакуацией детей следует приступить к тушению пожара своими силами и имеющимися в школе средствами пожаротушения.

- Эвакуированных детей надо направить в безопасное место (здание) и организовать охрану эвакуированного имущества и оборудования.

- Работник, выделенный для встречи пожарной части, должен четко проинформировать старшего начальника пожарной охраны о том, в каких помещениях остались люди, и указать возможные пути их эвакуации.

Ознакомлен(а):